코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	흡수식 냉온수기 대기배출신고 안내 및 현황제출

1. 수도권대기환경청 대기총량과-413(2021. 1. 21)호와 관련입니다.

2. 대기환경보전법 시행규칙 별표3(대기오염물질배출시설) 개정(’19. 5. 2.)에 따라 흡수식 냉·온수기가 대기오염물질 배출시설에 편입되어 기존에 흡수식 냉·온수기를 운영하는 청소년시설에서는 ’21. 12. 31.까지 수도권대기환경청에 허가(신고)를 받아야합니다.

3. 이와 관련하여 수도권대기환경청에서는 신규 등록시설에 대한 현황을 파악하오니 흡수식 냉·온수기를 운영중인 기관(부서)에서는 ’21. 2. 3.(수)까지 붙임서식을 참고하여 수도권대기환경청으로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 신규 배출시설 대상

○ 기준규모 : 열량 1,238,000Kcal/h이상 흡수식 냉·온수기(1RT는 3,024kcal로 환산)

- 동일 사업장에 2개 이상 설치된 경우 총규모가 기준규모 이상일 경우 배출시설에 해당

○ 제외대상 : 노인·아동·장애인·부랑인·노숙인 복지시설 등에 설치된 냉온수기

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 시 설치 대기배출시설 현황 1부.

3. 신규 편입 배출시설 제출서식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시청소년시설협회장,시립구로청소년센터,시립서대문청소년센터,시립성동청소년센터,시립문래청소년센터,시립강북청소년센터,시립은평청소년센터,시립동대문청소년센터,시립마포청소년센터
주무관	정세웅		청소년시설팀장	주호돈		청소년정책과장	01/29 代박정우
협조자
시행	청소년정책과-2406	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2133-1430	/		/	부분공개(7)