청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하시설물 화재 대응방안 개선 알림

1. 본부 현장대응단-1420(2021. 1. 27.)「지하시설물 화재대응방안 개선       알림(재강조)」과 관련입니다.

2. 지하시설물 화재사고 대응지연시 시민 불편이 가중되는 2차 피해확산 우려로 다음과      같이 지하시설물 화재 대응방안을 알리니, 당직 근무자는 유사 사고시 적극 활용하여      초기 대응에 철저를 기하기 바랍니다.

□ 대응체계

지하시설물(전력, 가스, 통신, 상수도 등) 화재 등 특이사항 발생 즉시 당직 근무자는      『서울시 통합정보시스템 접속 ⇒ 주변 지하시설물 확인 ⇒ 현장에 전파       ⇒ 대응방법 선택(굴착, 차단, 제거 등)』

□ 대 상: 당직 근무자(회원가입 후 활용)

- 서울시 통합정보시스템(98.33.1.125)

붙  임  지하시설물 화재 대응방안 개선 알림 1부.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장
상황실장	노재운		지휘2팀장	박광철		현장대응단장	01/29 이진희
협조자
시행	현장대응단-663	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		/전송		/		/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축