투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	제2AF관 에어컨(냉난방기) 고장 보고

제2AF관에서 사용하는 사무실 냉난방기의 고장 및 수리 계획을 다음과 같이 보고

합니다.

1. 에어컨(냉난방기) 내역

동물사	구입년도	고장내용	비고
제2A관	2017년도	에러코드(05CH) 나타나며 냉난방 기능 상실	사무실 내 대체가능한 난방시스템 전무 사무업무 및 휴식시간 효율저하로 수리 요망

2. 고장 경위

가. 20201.01.28. 12:30경 사무실내 냉난방기 전원이 꺼져있어 차단기 및

전기콘센트 등 재점검 하였으나 냉난방기능이 작동하지 않아

나. 13:10경 전기팀 직원 방문하여 실내외기 및 에러코드 점검 결과

기기 자체 고장으로 판단되어 제조업체 A/S가 필요한 부분임을 전달 받았으며

다. 사무실 내 대체 난방기기가 없는 상황이므로 효율적인 업무 환경을 위해

수리가 시급하다고 판단됨.

3. 수리 계획

- 제조업체 A/S 센터 문의하여 방문날짜 협의 후 조속히 수리 예정.  끝.

주무관	박한민		주무관	호보나		주무관	최종운		동물복지2과장	01/29 박용춘
협조자
시행	동물복지2과-493	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 동물복지2과 (막계동)	/
전화	02-500-7833	/전송		/		/	대시민공개