	영등포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	지하시설물 화재대응방안 개선 알림(재강조)

1. 관련문서

가. 본부 현장대응단-1420(2021.1.27.)호 『지하시설물 화재대응방안 개선 알림(재강조)』

나. 본부 현장대응단-542(2021.1.13.)호 『2021년 지하시설물 통합정보시스템 활용 안내』

2. 지하시설물 화재는 기간시설과 밀접관계로 인해 화재사고 대응지연시 시민불편이 가중되는 2차 피해확산 우려로 다음과 같이 지하시설물 화재대응방안을 알리오니 유사사고시 적극 활용하여 초기대응에 만전을 기하기 바랍니다.

【대응전략 개선내용】

○ 지하시설물 화재 등 특이사항 발생 즉시『지하시설물 통합정보시스템』확인

○ 출동 지령시 특수구조대『지하탐색로봇』병행 출동 조치(방재센터, 특구단)

○ 주변 지하시설물 확인 이후, 대응방법 선택: 굴착, 차단, 제거 등

○ 기반시설 장애(전력, 가스, 통신, 상수도 등)내용 확인이후 대중정보계획 실행

○ 표준지휘작전절차 매뉴얼 수정시 지하시설물 대응절차 규정(예정)

【조치사항】
○ 서울시 지하시설물통합정보시스템(http://98.33.1.125:8087/index.jsp)을

상황실 컴퓨터에 설치(아이디/비밀번호 공유)

3. 행정사항

○【당직관•당직원】 지하시설물 출동과 동시에 지하시설물의 위치와 내용을

확인하여 현장에 전파

○【상황실 통신담당】 지하시설물통합정보시스템 상시관리체계 유지

붙임  지하시설물 화재대응방안 개선 1부.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,여의도119안전센터장,당산119안전센터장,대림119안전센터장,신길119안전센터장
서무담당	나경권		지휘3팀장	류정현		현장대응단장	01/29 최강의
협조자
시행	현장대응단-830	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02-6981-7111	/전송	02-6981-7170	/	truena2002@seoul.go.kr	/	대시민공개