투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 협잡물종합처리기 2호기 스크류프레스 케이스 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0177호(2021.1.28.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 협잡물종합처리기 #2호기 스크류프레스 케이스 교체 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 협잡물종합처리기 #2호기 스크류프레스 케이스 교체

2) 요청사유 : 스크류프레스 장기간 사용에 따른 케이스 노후화로 타공실린터 조립에 어려움 발생

3) 교체내용 : 스크류프레스 케이스( STS304, Ø590×1,348㎜L) 신규 제작 및 설치 등

4) 소요예산 : **********************************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(안전사고 예방 및 협잡물종합처리기의 안정적인 운영을 위해 스크류프레스 케이스 교체 필요 )

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	01/29 최영효
협조자
시행	운영과-1448	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2593	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)