문서번호	간호1과-930
결재일자	2021. 2. 1.
공개여부	부분공개(6,7)

★주무관		팀장		간호1과장					결재
송정희		김금이		02/01 문경미
협 조	주무관
	공은영

2021년 1월 환자안전관리 점검표 제출(건강검진실)

부서: 건강검진실         점검일 2021. 1. 29.(금)               점검자 : 송정희

구 분	점 검 항 목	점 검 내 용		상 태	조치 내용 (불량 시)
각실 관리	진료실 및 처치실	냉 ․ 난방 작동 상태		양호■ 불량□
		조명(전등)밝기 및 상태 확인		양호■ 불량□
		진료 의자 바퀴 및 안전 상태		양호■ 불량□
		침대 청결 및 안전 상태		양호■ 불량□
		벽면 부착물 고정 상태		양호■ 불량□
		검진장비 기구 작동 상태		양호■ 불량□
		의료 폐기물 분리수거 여부 (뚜껑사용)		유■ 무□
		체지방 측정기 정상 작동 상태		양호■ 불량□
		신장체중계 정상 작동 상태		양호■ 불량□
		혈압계 정상 작동 상태		양호■ 불량□
		응급카드 물품	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	양호■ 불량□
			Intubation set 작동상태	양호■ 불량□
	대기실 복 도 화장실	바닥 물기 상태		양호■ 불량□
		벽면 안전 바 및 벽 부착물 고정상태		양호■ 불량□
		비상구 전등 상태		양호■ 불량□
		소화기 표시 및 정위치 확인		유■ 무□
		장난감 안전 상태		양호■ 불량□
		벽면 부착물 고정상태		양호■ 불량□
국제 환자 안전 목표 적용	환자 확인	2가지 이상(이름, 생년월일, 등록번호)을 사용하여 확인 여부		한다■ 안한다□
	감염 예방	효과적인 손위생 수행		한다■ 안한다□
	낙상 예방	낙상 예방 활동		한다■ 안한다□
		발생 시 보고 여부		한다■ 안한다□

□ 안전관리

- 손위생 , 마스크 착용, 기침 에티켓 등 감염예방수칙 철저히 지킬 것

- 직원에 대하여 매일 발열, 기침  등 호흡기 증상에 대한 지속적인  모니터링 실시

- 환경소독 및 바닥은 미끄럽지 않도록 항상 청결을 유지하도록 함

- 검진실 내 낙상 예방 활동

□ 화재예방

- 전열기 전원 확인 철저히 하기

- 컴퓨터 절전 모드 사용 및 점심시간 꺼놓기

- 화재예방 및 발생시 자신의 역할 및 행동요령 인지할 것

- 건물 및 환경시설 안전예방 철저

□ 근무자세 수칙

- 미소 짓는 얼굴로 친절하게 대한다.

- 친절한 상담 및 설명을 한다.

- 안전사고가 발생하지 않도록 환자 관리에 최선을 다한다.

- 환자나 보호자의 비밀보장을 엄수한다.

□ 협조사항

- 감염관리를 위해 마스크 착용 및 손위생, 환경소독 등 각별히 신경 쓸 것

- 검진실 내 손소독제 비치 및 마스크 착용

- 검진실 내·외에서 사회적 거리두기 안내 및 생활화

□ 기타사항

- 없음