문서번호	기전과-842
결재일자	2021. 2. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	02/01 장상규
협 조
	주무관			문준호

『성동지하차도 외 1개소』

노후 배전반 교체 추진계획

2021. 1.

성동도로사업소

(기 전 과)

『성동지하차도 외 1개소』

노후 배전반 교체 추진계획

성동지하차도 외 1개소의 노후된 배전반을 교체하여 원활한 전력공급 및 안전사고 예방을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		추 진 근 거

○ 2021년 도로기전․교통시설물 및 건설장비 유지관리계획

(기전과-393, 2021.1.18.)

2		시 설 현 황

▢ 시설물 현황

시 설 명	전력설비	용 량	형 식	설치년도	비 고
성동지하차도	배전반	저압 3면 가로등 1면	옥내자립형	2005.5	내구연한 경과
	발전기	118kW 1대	디젤수냉식	2013.10
동일로지하차도	배전반	저압 6면 가로등 1면	옥내자립형	2001.6	내구연한 경과
	발전기	118kW 1대	디젤수냉식	2013.7

※ 배전반 내구연한 : 11년

<성동지하차도>	<동일로지하차도>

3		추 진 계 획

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 성동지하차도 외 1개소 배전반 제작구매 설치

○ 사업기간 : 2021. 2. ~ 2021. 6.

○ 사업내용 : 저압 배전반 11면 교체 및 부대공사 1식

- 성동지하차도   : 저압 배전반 4면 교체

- 동일로지하차도 : 저압 배전반 7면 철거 및 6면 설치

○ 추진방법 : 조달구매(제3자단가)

- 특정기술 선정심사위원회 개최를 통해 선정된 제품 구매

○ 소요예산 : **********

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로시설물 노후 전력설비 개량, 시설비 및 부대비, 시설비

4		행 정 사 항

○ 철거 예정 배전반 관리전환 소요조회

- 서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례 제71조(불용품의 소요조회와 불용결정)

- 2021. 2월 중 조회

○ 물품 구매규격 사전공개 요청 (관리단속과)

- 지방계약법 제9조의2 및 동법 시행령 제32조의2(구매규격 사전공개)

- 2021. 2월 중 게시일로부터 5일간 공개

○ 특정기술 선정심사위원회 개최

- 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제3조 (심사 대상 및 범위)

- 코로나19 대응 사회적 거리두기에 따른 서면 심의

5		추 진 일 정

○ 2021. 1.             : 예산 재배정 요청 (도로시설과)

○ 2021. 2.             : 특정기술 선정심사위원회 개최

○ 2021. 2.               : 구매 발주 및 계약의뢰

○ 2021. 3. ~ 6. : 납품완료 및 준공

6		기 대 효 과

○ 내용연수가 지난 노후 전력설비 개량을 통해 원활한 전력공급 및 안전사고 예방.  끝.