고압가스 수불부 취수장(01.27~31)

결재	주무관	정수과장
	채민수	02/01 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						37,215
01.01		388	368		756	36,459
01.02		336	292		628	35,831
01.03		307	277		584	35,247
01.04		312	358		670	34,577
01.05		298	300		598	33,979
01.06		304	314		618	33,361
01.07		353	362		715	32,646
01.08		334	375		709	31,937
01.09		291	380		671	31,266
01.10		274	342		616	30,650
01.11		285	344		629	30,021
01.12		287	360		647	29,374
01.13		387	360		747	28,627
01.14		336	352		688	27,939
01.15		358	386		744	27,195
01.16		379	359		738	26,457
01.17		404	398		802	25,655
01.18		414	440		854	24,801
01.19		436	461		897	23,904
01.20		437	418		855	23,049
01.21		453	434		887	22,162
01.22		474	439		913	21,249
01.23		459	419		878	20,371
01.24		535	464		999	19,372
01.25	5,400	533	498		1,031	23,741
01.26	5,400	581	527		1,108	28,033
01.27		574	602		1,176	26,857
01.28	5,400	555	517		1,072	31,185
01.29		556	560		1,116	30,069
01.30		617	571		1,188	28,881
01.31		618	564		1,182	27,699
합계	16,200	12,875	12,841		25,716