문서번호	시설보수과-293
결재일자	2021. 2. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
주영진		류태용	02/01 박문희
협 조

설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 1.

강서도로사업소

(시설보수과)

설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

우리민족 고유의 명절인 설날을 맞이하여 소관 도로시설물로 인한 시민생활 불편사항을 최소화하고 안전한 귀성 · 귀경길이 될 수 있도록 설날대비 도로시설물 안전점검 시행결과 지적사항에 대한 조치결과 보고임

Ⅰ		점검개요

관련근거

도로시설과-227호(2021.1.8) : 설날대비 도로시설물 안전점검 계획

시설보수과-96호(2021.1.12) : 설날대비 도로시설물 순찰 및 정비 시행계획

점검기간 : 2021. 1.14(목) ~ 2021.1.25(월) 12일간

※ 설 명절 연휴 : 2. 11(목) ~ 2. 14(월), 4일간  [설날 : 2. 12(금)]

점검방법

시설보수과 시설물 유지관리 업무담당 5인

3개조 편성(시설물 담당자 포함 2인 1조) 점검

대상 시설물현황 (65개 시설물)

구 분	계	일반교량	고 가	I.C	터 널	지하차도	복 개	비 고
계	65	22	6	6	5	22	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	21	6	3	2	1	9	-
3 종	17	1	1	1	-	11	3
법정외	20	15	2	3	-	-	-

Ⅱ		점검 결과 조치계획

점검결과

지적사항 총 12건 (관리시설물 65개 중 8개 시설물에서 12건 적출)

합계	시설물 손상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파손	안전사고 우려	청소 등	기타관리 부적정 등
12건	5	1	0	0	2	4

※ 구조물의 안전에 영향을 주는 긴급사항은 적출되지 않음

조치내용

즉시조치 : 2020.1.29.까지 조치완료

- 소파, 배수구 청소 등 경미한 사항 ⇒ 직영반 보수

- 타 기관 소관사항 ⇒ 해당기관에 공문으로 통보

중•장기 조치

- 정밀시공 및 공사물량이 많은 교면 재포장, 콘크리트 균열·단면보수 등

⇒ 2021년 일상유지보수공사 및 2021년 단위공사 예산에 포함 조치

- 지속관찰로 지적된 사항

⇒ 정기점검 및 정밀점검시 지속적으로 상태변화를 확인하고, 진행성 결함으로 판단시 보수계획 수립

Ⅲ		행정사항

점검결과 지적사항에 대하여는 도로시설물 관리담당자 별도 조치계획에 따라 조치하고, 조치후 사진 등 그 결과를 기록관리

※ 단위공사 및 일상유지보수공사는 조치계획을 반드시 확인․반영

도로시설물 점검결과 제출 – 도로시설과로 제출

붙임 : 점검결과 집계표 및 안전점검 보고서 등 각 1부.  끝.