		도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	쌍문119안전센터 시스템 냉·난방기 긴급 수리 대금지급

1. 관련근거

가. 쌍문119안전센터-241(2021.1.19.)호『소방청사 내 시스템에어컨고장발생 보고(쌍문)』

나. 소방행정과-789(2021.01.22.)호『쌍문119안전센터 시스템 냉·난방기 긴급 수리 계획』

다. 소방행정과-987(2021.01.27.)호『물품검사(수)조서(쌍문119안전센터 시스템 냉난방기 긴급 수리)』

2. 쌍문119안전센터 시스템 냉·난방기 고장 수리가 완료되어 아래와 같이 대금을 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 쌍문119안전센터 시스템 냉·난방기 긴급 수리

나. 고장내용 : 냉매가스누설, 가스압력조절밸브 고장, 에어큐무레이더 결빙, 실내기센서 고장

다. 수리내용
- 실외기, 실내기 제품분해 탐지검사 및 질소 충전 누수검사
- 실외기 결빌제거, 전동변 부품교체, 실내기센서 3개 교환, 가스충전 및 데이터점검

라. 소요예산 : 금2,189,000원(금이백일십팔만구천원)

마. 결제방법 : 소방행정과 신용카드 결제

※ 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령(행정안전부훈령 제172호) [별표 7] 지방자치단체 구매카드 발급 및 사용기준

바. 입금계좌 : ********************************

사. 계약업체 : ****************

아. 수리일자 : 2021.1.27.(수)

자. 예산과목 : 도봉소방서 소방행정과, 소방행정기반 강화, 직무환경 개선, 소방관서 시설물 유지 보수, 일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 소방재난본부 소방행정과)

차. 검 수 자 : 쌍문119안전센터 소방경 이상석, 소방위 임의준

담당자							박영민			장비회계팀장					박창웅					소방행정과장					02/01 김연경
협조자				담당자						최재욱					담당자							박의순
시행			소방행정과-1173									(						)		접수											(						)
우	01334					서울특별시 도봉구 도봉로 666															/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)