코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축물 피트공간(PIT) 등 방화구획 확인 철저 알림

1. 관련근거

○「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제4조

○ *******************************

2. 화재 발생 시 건축물의 피트·덕트 공간 안전관리 소홀 및 층별 방화구획 미비 등의 문제점이 지속적으로 발견되고 있습니다.

	<방화구획 미비로 인한 화재확대 사례>
************************************** ***************************************************** ************************************** **************************************************

3. 이에 특정소방대상물에 대한 소방특별조사 시 건축물의 방화구획 유지·관리 여부 등을 철저히 확인하여 유사사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 피트층 및 피트공간(EPS,TPS,PS실) 별도의 공사 후 내화충전제 누락 등 방화구획 미비 사항

○ 피트공간을 휴게실 및 창고 등 불법 용도 변경

○ 유수검지장치실 가연성 물질 적치

○ 비상구 등 피난·방화시설 유지관리 사항 확인 등.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	24개 소방서 예방과
★담당자	이우주		검사지도팀장	정윤교		예방과장	02/01 권혁민
협조자
시행	예방과-2452	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1519	/		/	부분공개(6)