		남부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028048132	고객접수번호	0992021008939
수용가명	***	민원신청일	2021.01.31.
수용가주소	서울특별시 ******************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1978.10.29.	기물번호	P2000824083
현장방문일시	14시 58분	현장출동자	김태욱
입회자	***	급수불편유형	밸브고장
처리결과	누수복구 연간단가 시공사 접수 완료

끝.

주무관							김태욱				급수운영팀장					서규석					급수운영과장					02/01 이용구
협조자
시행			급수운영과-1735										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02-3146-4558							/전송			02-3146-4589					/														/	부분공개(6)