		강동수도사업소
CU********1*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	*************
수용가명	***	민원신청일	2021년02월01일
수용가주소	***************************************************
신청인	***	신청인연락처	******************
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
세대수	5	기물번호	***********
현장방문일시	15시40분	현장출동자	***
처리일시	2021년02월01일	누수여부	Yes
입회자	***	수용가와의관계	본인
수압	㎏/㎠	관종
처리결과	누수있음 건물내부 보일러 부근

끝.

							임상현				현장민원과장					02/01 송정자
협조자
시행			현장민원과-1343										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)