“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	신개전 수도계량기 역설치 내역 통보

우리사업소 관내 신축건물에 대한 상수도 급수공사 시 시공 부주의로 역설치된 수도계량기

내역을 붙임과 같이 통보하오니, 원인자 부담금을 부과하는 등 역설치가 발생하지 않도록

조치하여 주시기 바랍니다.

자치구	구 경 별(건)							비고
	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	7	7	-	-	-	-	-
양천구	2	2	-	-	-	-	-
구로구	5	5	-	-	-	-	-

○ 신개전 수도계량기 역설치 내역

따로붙임 : 신개전 수도계량기 역설치 내역 1부.  끝.

	현장민원과장
★주무관	서주태		현장민원과장	02/01 代최상희
협조자
시행	현장민원과-1635	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2510	/전송	02-3146-2509	/		/	부분공개(6)