	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	플라즈마 멸균 소독기 수리완료(현장대응단)

1. 현장대응단-561(2021.1.25.)호「고장발생보고서[플라즈마 멸균 소독기」와 관련입니다.

2. 위와 관련 현장대응단 플라즈마 멸균 소독기를 아래와 같이 수리완료 되었음을 알리오니 참고하시기 바랍니다.

품명	규격명	사용부서	수리일자	수리내역	확인자
플라즈마 멸균 소독기	LOWTEM	현장대응단(구급대)	2021.1.26.	진공펌프 오일 교환	교.유승휘

붙임  고장발생장비 수리완료 보고서(플라즈마 멸균 소독기) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	유승휘		진압1대장	이시행		지휘1팀장	장세경		현장대응단장	02/01 조중길
협조자
시행	현장대응단-787	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02-877-4119	/		/	대시민공개