“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북아리수정수센터 수계 송수관로 점검 요청

1. 강북아리수정수센터 수계 송수관로 누수발생 관련하여 주변 시설물에 대한 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 누수위치 : 경기도 구리시 수택동 561-4번지(왕숙천 왕숙교 밑, 시계외)

나. 누수 발생일시 : ’21. 1. 21. 13:22   ※ 1. 23. 13:10 누수복구 완료

다. 점검내용

- 왕숙교 하부 둔치는 콘크리트로 포장되어 있고 교각 등이 설치되어 있으니 누수로 인한 침하 등의 안전사고 예방을 위한 점검 실시.

붙임 : 누수복구 완료보고 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,강북아리수정수센터소장
주무관	성기옥		누수방지과장	김형준		시설관리부장	02/01 강호광
협조자
시행	누수방지과-1236	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1518	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개