“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	GIS 속성자료 수정 보고(밸브)

우리사업소 관내 송파구 지역의 밸브류(제수, 퇴수, 공기밸브)가 현장과 상이하여 붙임과 같이 속성자료를 수정코자 합니다.

가. GIS 속성수정 대상

연번	관리번호	위 치	용 도	구경(mm)	수정내용	비고
1	67111103	풍납동 140-28	제수밸브	80	재질 및 설치일 수정
2	67732007	오금동 108	제수밸브	100	밸브 없음 삭제
3	66794013	석촌동 235-18	제수밸브	200	〃
4	67711043	송파동 151	제수밸브	200	재질 및 설치일 수정
5	67634002	오금동 105-11	제수밸브	200	〃
6	66584008	잠실동 27-11	제수밸브	200	구경, 재질 및 설치일 수정
7	67112121	풍납동 142-34	제수밸브	200	재질 및 설치일 수정
8	66592426	잠실동 7-18	제수밸브	400	〃

붙임  속성자료 수정대상 1부.  끝.

주무관	제영도		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	02/02 한희선
협조자	주무관	곽미숙
시행	급수운영과-1706	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 2층 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5143	/전송	02-3146-5189	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개