고압가스 수불부(02/01)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	02/02 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-864

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						16,921
02.01		0	0	240		0	0	228	228	16,693
02.02			0	240					0	16,693
02.03			0	240					0	16,693
02.04			0	240					0	16,693
02.05			0	240					0	16,693
02.06			0	240					0	16,693
02.07			0	240					0	16,693
02.08			0	240					0	16,693
02.09			0	240					0	16,693
02.10			0	240					0	16,693
02.11			0	240					0	16,693
02.12			0	240					0	16,693
02.13			0	240					0	16,693
02.14			0	240					0	16,693
02.15			0	240					0	16,693
02.16			0	240					0	16,693
02.17			0	240					0	16,693
02.18			0	240					0	16,693
02.19			0	240					0	16,693
02.20			0	240					0	16,693
02.21			0	240					0	16,693
02.22			0	240					0	16,693
02.23			0	240					0	16,693
02.24			0	240					0	16,693
02.25			0	240					0	16,693
02.26			0	240					0	16,693
02.27			0	240					0	16,693
02.28			0	240					0	16,693
			0	240					0	16,693
			0	240					0	16,693
			0	240					0	16,693
합계	0	0	0		0	0	0	228	228

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,327			27,495
02.01		0	656	656	39,671		1,358	26,137
02.02				0	39,671			26,137
02.03				0	39,671			26,137
02.04				0	39,671			26,137
02.05				0	39,671			26,137
02.06				0	39,671			26,137
02.07				0	39,671			26,137
02.08				0	39,671			26,137
02.09				0	39,671			26,137
02.10				0	39,671			26,137
02.11				0	39,671			26,137
02.12				0	39,671			26,137
02.13				0	39,671			26,137
02.14				0	39,671			26,137
02.15				0	39,671			26,137
02.16				0	39,671			26,137
02.17				0	39,671			26,137
02.18				0	39,671			26,137
02.19				0	39,671			26,137
02.20				0	39,671			26,137
02.21				0	39,671			26,137
02.22				0	39,671			26,137
02.23				0	39,671			26,137
02.24				0	39,671			26,137
02.25				0	39,671			26,137
02.26				0	39,671			26,137
02.27				0	39,671			26,137
02.28				0	39,671			26,137
				0	39,671			26,137
				0	39,671			26,137
				0	39,671			26,137
합계	0	0	656	656		0	1,358