	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	고장 소화전 보수에 따른 확인 점검 결과 보고(성수 119 안전센터)

1. 재난관리과-643(2021.2.1.)호 「고장 소화전 보수 완료 통보에 따른 확인점검 실시 요청」과     관련입니다.

2. 위와 관련하여 성수 119 안전센터 관할 내 보수 완료된 소화전 확인점검 결과를 아래와 같이 보고하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	용수 관리 번호	점검 결과	점검자	비고
1	060026	양 호	소방위 박창권 소방위 공광석 소방위 김영진 소방교 심재진
2	060040	양 호

붙 임 : 소화전 보수 확인 결과 1부.  끝.

	성수119안전센터장
담당자	최형우		진압1팀장	박창권		센터장	02/02 전정환
협조자
시행	성수119안전센터-385	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)