문서번호	동물복지2과-584
결재일자	2021. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	동물복지2과장		동물원장
선주동	이재황	박용춘		02/03 어경연
협 조
	시설과장		안재순

상반기 어린이동물원 시설물 현황 보고

2021. 2. 3.

서울대공원

(동물복지2과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

상반기 어린이동물원 시설물 현황 보고

Ⅰ. 관련 근거

□ 동물복지2과-425(’21.1.26)호 관련

『도심속 자연교육장 조성을 위한 ’21년 어린이동물원 업무계획』

○ 시건장치 및 시설물파손상태 수시점검 및 보수보강 실시

□ 사육시설 설치 기준(야생생물보호법)

○ 정기적으로 시설 안전프로그램을 점검하는 체계를 갖추어야 한다.

○ 안전문제를 처리한 결과를 문서화하고, 확인된 모든 안전관련 문제점을    해결하도록 노력하여야 한다.

Ⅱ. 시설물 점검내용

1. 문고리 교체 필요

○ 위치

- 꼬마동물사 : 5곳

- 동물한마당 : 3곳(사무실 옆 창고, 컨테이너 창고, 토끼내실)

※ 문고리 10개 구입 보유 중

*	*	*
*****		********

2. 출입문 상태 불량 및 시건장치 교체 필요

○ 위치

- 꼬마동물사 : 토끼, 미어캣, 셔틀랜드포니, 아프리카포니, 나귀 등

- 동물한마당 : 토끼, 알파카, 코리델면양 철문, 북극여우, 사무실 출입문

사료조리실, 백사이드 출입문 등

※ 스테인리스 빗장 40개 구입 보유 중

*	*	*	*
********	***	******	**
*	*	*	*
*****	********	********	******
*	*	*	*
*******	****	***	******

3. 쥐구멍 매립 필요

○ 위치

- 꼬마동물사 : 일본원숭이 출입문 틀

- 동물한마당 : 보더콜리 내사 벽, 사료조리실 벽 구멍

*	*	*	*
*********	*****	*********

4. 토종견사 바닥 보수 필요

○ 위치

- 토종견사 : 바닥 시멘트 탈락 및 에폭시 페인트 도색 필요

*	*	*	*
****

5. 수도연결 및 배수 배관 매립

○ 위치 및 내용

- 동물한마당 사무실 앞 : 동파방지 후 수도 재연결 필요

- 보더콜리 내사 : 세탁기 수도 연결 필요

- 사무실 : 싱크대 배수 배관 매립 필요

*	*	*	*
******	*********	***********

6. 코리델면양 방사장 주변 배관 파손

○ 내용

- 배관파손으로 인한 주변 누수, 배관공사 필요

*	*

Ⅲ. 협조 사항

□ 시설과 : 점검내용 관련 보수, 보강, 교체, 공사 요청

※ 협의 후 결정 진행

Ⅳ. 기대 효과

□ 정기적 시설 안전관리프로그램 이행

□ 동물복지 및 탈출방지 예방 효과

□ 안전문제 처리한 결과 문서화 이행

Ⅴ. 향후 계획

□ 시설과와 원활한 협조를 위해 사전협의 강화

□ 시설물 안전관리 강화를 위해 정기적으로 점검 실시. 끝.