	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	고장 소방용수시설 효율적 개선 방안(알림)

1. 관련근거

가. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3호(소방용수시설 및 비상소화장치 관리)

나. 재난관리과-738(2021.2.2.)호 “고장소방용수시설 효율적 개선방안”

2. 2021년 고장 소방용수시설 제로(Zero)화를 위한 고장 소방용수시설 효율적 개선 방안을 붙임과 같이 알리니, 각 부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 고장용수 현황(2021.1.31.)

안전센터 구 분		계	현장대응단	화곡	발산	방화	개화	마곡
소화전	총 개수	2,622	611	667	486	320	395	143
	고장(사용불)	32	7	5	5	10	5	0
	고장율	1%	1%	1%	1%	3%	1%	0%

나. 향후 추진방안

1) 고장 소화전 식별화 → 2021년 해빙기 일제소방용수시설 정밀조사기간 실시

2) 강서 수도사업소와 주기적인 연락체계 협의

3. 행정사항

가. 각 부서장은 3월 해빙기 일제수리시 면밀히 조사하여 행정정보시스템 입력

및 고장용수의 원인을 면밀히 기록 보고하여,

나. 수도사업소와의 체계적인 보수공사로 『2021년은 고장 소방용수시설 제로(Zero)화』추진에 적극 협조해 주시기 바랍니다.

붙임  고장 소방용수시설 효율적 개선 방안 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 각 119안전센터
★담당자	채병헌		대응총괄팀장	김상균		재난관리과장	02/03 김현태
협조자
시행	재난관리과-768	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 재난관리과 (등촌동)	/
전화	02-6981-5043	/전송		/		/	대시민공개