문서번호	운영과-1697
결재일자	2021. 2. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
박영음		최영효	02/03 정훈모
협조
	주무관		도형철

2021년 바이오필터 탈취기 영양제 구매계획

2021. 2.

중랑물재생센터

(운영과)

2021년 바이오필터 탈취기 영양제 구매계획

우리센터 바이오필터 악취저감시설에 대한 영양제를 구매하여 효율적인 악취방지시설 운영에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

□ ‘19.1.18. 바이오필터 탈취기 영양제 성능점검 결과 및 구매계획 보고(운영과-475호)

□ ‘17.9.25. 악취탈취시설 개선방안 회의결과 보고(물재생시설과-14250호)

	【 성능점검 결과 요약】
▶ 영양제 교체 [제작사(수의계약) → 조달구매( 3자단가)] 시 연간 48백만원 예산절감 - 4,000L / 年 × (28,000원 – 16,000원) / L= 48,000,000원 절감 ▶ 탈취효율이 우수한 영양제 교체를 통해 시설운영 개선

□ 바이오필터 탈취시설 현황

설치장소	용 량 (㎥/min)	수량	악취 포집 구역	비고
종합탈취동	1,300	1대	#3, 4 유입동, 침사지
	1,400	1대	#3, 4 농축, 소화, 탈수
자양오수펌프장	300	1대	자양오수펌프장
원심탈수동	250	1대	원심탈수동

□ 구매계획

□ 구매수량

구 분	‘20년 구매량	‘20년 사용량	‘21년 구매예정량	비고
계	4,160L(208통)	3,420L (171통) - 종합탈취 2,940L - 자양오수 420L - 원심탈수 60L	3,920L (196통)	- ‘1.27일 기준 960L남음 -작년 기준 일일 9.3L 사용 -현장담당자와 협의하여 분기마다 구매량 조절

※ 영양제 공급통 마개에 노즐을 달아 약품 투입이 용이하게 개조하여 적정사용량    확인 후 필요시에만 소량씩 투입하여 비용절감 기대

□ 구매방법: 조달구매(제3단가, (분기)분할납품)

□ 소요예산: 금12,804천원(40통×320,100원; 조달수수료 별도)

□ 예산과목: 중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비, 약품비(탈취약품구매)  끝.