문서번호	운영과-1700
결재일자	2021. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박영음		02/03 최영효
협 조

- 오니처리분야 전기설비 긴급정비공사(연간단가) -

농축기동 및 원심탈취동 분전함 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 2.

중랑물재생센터

(운영과)

농축기동 및 원심탈취동 분전함 구매 계획

우리센터 오니처리분야 전기설비 긴급정비공사(연간단가) 관련하여 농축기동 및 원심탈취동에서 필요한 분전함을 구매하여 작업시 안전사고 발생 등이 우려되는 환경을 개선하고자 함

□ 운영과-7997(2020.11.18.)

Ⅰ

관련 근거

❍ 2021년 하수처리 전기설비 긴급정비(연간단가)

Ⅱ

추진 개요

□ 건    명: 농축기동 및 원심탈취동 분전함 구매

□ 장    소: 농축기동, 원심탈취동

□ 점검결과:

❍ 농축기동 사무실에 위치한 분전함이 오래되어 교체 및 이설 필요

❍ 원심탈취동에 위치한 분전함이 우천 시 누전되어 사고의 위험이 있어 교체 및 이설 필요

□ 구매내역서

연 번	품 명	규 격	수량	단 가	금 액	비 고
1	분전함		1	1,272,300	1,272,300
		GTDP
2	분전함		1	1,063,600	1,063,600
		GTDP

□ 추진계획

❍ 나라장터로 조달구매

❍ 연간단가 업체 설치 및 교체 작업 예정

Ⅲ

행정 사항

□ 계약방법: 조달구매 제3자단가

□ 소요예산: 2,335,900원(별도 조달수수료 0.54%)

□ 예산방법: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 물건비, 수선유지교체비, 수선유지비(오니처리 전기설비 긴급정비)

붙임  자재비교표 1부.  끝.