문서번호	행정지원과-1618
결재일자	2021. 2. 3.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
배민혁	손용문	代이영경		02/03 안병희
협 조
	시설관리과장		김종원
	요금과장		代김덕기
	현장민원과장		송정자
	급수운영과장		代임인택

수돗물 유충민원 처리 및 정밀 역학조사 추진계획

2021. 2.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

수돗물 유충민원

처리 및 정밀 역학조사 추진계획

2020년 전국적인 수돗물 유충 이슈와 관련하여 유충 민원에 대한 정밀 역학조사 절차를 추가 마련하여 신속한 처리로 시민 불편사항을 해소하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 수돗물 유충예방 및 민원처리 조사반 운영 철저

수질과-1126(21.2.1)

Ⅱ		2020년 민원발생 현황

□ 민원발생 현황(20.12.31기준)

○ 유충발견 장소별 현황

*	***********	*** ***	*** **	*** **	***	**
**	**	**	**	*	*	**

□ 조사결과

************************************

*	***	***	***	***	***	***	**
***	*********	*********	**********	** ******	*********	*********
****	**
****	****************
****	**

□ 생물종 사진

나방파리류	지렁이류	나방류	파리류	깔따구류	딱정벌레류
선형동물	수시렁이류	노래기류	섶벌레류	거저리류	톡도기류

Ⅲ		2021년 유충민원 및 정밀 역학조사 세부계획

□ 유충 상시 모니터링 체계 운영

○ 배수지 모니터링 운영

- 추진배경: 배수지 유충등 소형생물류 상시 모니터링으로 조기 발견 가능성 증대하여 민원발생을 사전 예방

- 추진대상: 길동배수지

※거마, 오금, 위례 배수지(필요시)

- 분석주기·방법: 물연구원 협조, 월1회 거름망설치(24시간),      물 1~2L 채수

□ 유충발생시 조치 계획

○ 자체 조사반 구성 운영

- 반 편 성: 수질검사자, 저수조 및 급수계통 조사자

- 운영조건: 유충발생 징후 및 유충민원 발생시

- 책 임 자: 수질분야 담당자

- 주요업무: 유충 유입경로 조사, 수돗물 유충검사 등

○ 민·관합동 정밀 역학조사 조사반 구성 운영

- 반 편 성: 수도사업소 3명, 물연구원 1명, 해충관련 전문가 1명

· 수도사업소(3명): 현장안내 및 수질검사, 내시경 검사, 급수계통 조사 등

· 물연구원(1명): 현장조사시 발견유충 채취 및 생물종 분석의뢰

· 해충퇴치 민간전문가(1명): 날벌레 및 유충 서식환경 조사 및 자문

- 운영조건: 종분석 결과 깔따구 판정 등 3단계 발생으로 정밀역학 조사가 필요한 경우

- 책 임 자: 수질팀장

- 주요업무: 공급계통별 정밀 조사, 유충발생(유입) 경로, 원인 등에 대한 정밀 조사

○ 해충전문가 구성 및 소요예산

- 해충전문가: 5명

소 속	부 서	전문가명	비 고
***	***	********* ********* ****	*************************** ******************

- 소요예산: 278,660원/1일, 1인

· 예산과목: 일반운영비, 사무관리비(세부 예산지출은 향후 협의 집행)

※ 사업소 자체예산 집행(사업소예산 부족시 본부 교부요청)

※ 한국엔지니어링협회 정책연구실-365호(2019.12.10.)에서 공표한 특급(기타), 노임단가 적용

(적용일 : 2020.1.1.부터)

※ 현장 사정에 따라 탄력적으로 운영

□ 조사절차 및 내용

구 분		주 체		시 기
◆ 민원 발생
***************************************** ***************************************		수도사업소		상시
□
◆ 1단계(민원조사)
********************** ********************************************** ******************************** ********************************* ********************************************************************* ************************************************************************************** ***************************************** ************* ************************************************* *************************		수도사업소 (자체조사반)		접수후 신속히 실시
□
◆ 2단계 : 1단계 조사결과 민원 종결이 안된 경우 실시
*************** ******************************************************************* ************************************************************************************************** ********************* *************************		수도사업소 (자체조사반)		1단계 조사후 실시
□
◆ 3단계 : 생물종 분석결과 깔다구 판정 등 정밀 역학조사가 필요한 경우
************************* *************************************** ****************************************** ****************************************************************************************************** ************************************** *********************************		민·관합동 조사		종분석 결과 후
□
◆ 종 결
********************************* ****************		수도사업소		종료시

Ⅳ		행정사항

○ 자체조사반 및 정밀 역학조사반 편성 운영 보고

- 상시 운영체계 유지

○ 정밀역학조사에 따른 거름망 채취지점 요금감면

○ 중요 사항에 대하여는 동향보고(수질과, 민원분석과, 홍보과)

○ 수돗물 유충 관련 채수 등은 서울물연구원 “수돗물 유충 관련 시료채취 등 업무처리 절차”에 따라 실시(수질연구과-3302(‘20.7.28))

○ 수돗물 안전 사용방법 및 가정내 벌레유입 방지, 서식제거 등에 대한 홍보 실시

붙임 1. 유충관련 시료채취 지침

2. 수돗물 유충관련 외부전문가 현황. 끝.