코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	『스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)』일부개정안 발령 알림

1. 소방청 소방분석제도과-429(2021.1.25.)호 ‘「스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)」일부개정안 발령 알림’ 관련입니다.

2.『스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)』일부개정안 발령되어 다음과 같이 알려드리니, 각 기관(부서)는 관련 업무 추진에 참고하시기 바랍니다.

가. 발령(시행)일 : 2021. 1. 29.(금)

나. 주요 개정내용

- 펌프의 부식에 강한 재질 기준을 정함(안 제5조제1항제17호)

- 유수검지장치실 출입문의 크기를 개구부의 크기로 기준을 명확히 함(안 제6조제4호)

- 유수검지장치의 시험 장치 설치 기준을 세부적으로 정함(안 제8조제12항제1호, 제2호)

- 스프링클러헤드 설치 제외장소에 방풍실을 포함(안 제15조제1항제13호라목)

붙임  소방청 문서 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					24개 소방서 예방과
담당자							전시봉			담당자					김성문					예방팀장					이원석				예방과장						02/01 권혁민
협조자
시행			예방과-2516									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3706-1519					/													/	대시민공개