염소용기 계근대장 (취수장 01.28)

결재	주무관	정수과장
	채민수	02/01 최종인

2021년 01월28일 목요일                                                                3차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0625	534	0366		567
2		0305	565	0632		540
3		0363	564	0315		700
4		0310	698	0376		562
5		0379	562	0629		540
6		0369	564	0386		561
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,487kg	6병		3,470g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,960kg			3,540kg
	자체계근	9,050kg			3,570kg
용기무게		3,487kg			3,470kg
납품수량		5,473kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		78kg			70kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021