염소용기 계근대장 (취수장 02.01)

결재	주무관	정수과장
	채민수	02/02 최종인

2021년 02월01일 월요일                                                                4차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0629	540	0624		537
2		0319	564	0372		568
3		0382	560	0367		566
4		0338	566	0364		567
5		0376	562	0627		543
6		0386	561	741		540
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,353kg	6병		3,321g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 고장으로 공인계근 사용
	공인계량	8,830kg			3,360kg
	자체계근	8,680kg			3,370kg
용기무게		3,353kg			3,321kg
납품수량		5,477kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		77kg			39kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021