고압가스 수불부 취수장(02.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	02/04 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						27,699
02.01	5,400	570	514		1,084	32,015
02.02	5,400	533	481		1,014	36,401
02.03		562	550		1,112	35,289
02.04					0	35,289
02.05					0	35,289
02.06					0	35,289
02.07					0	35,289
02.08					0	35,289
02.09					0	35,289
02.10					0	35,289
02.11					0	35,289
02.12					0	35,289
02.13					0	35,289
02.14					0	35,289
02.15					0	35,289
02.16					0	35,289
02.17					0	35,289
02.18					0	35,289
02.19					0	35,289
02.20					0	35,289
02.21					0	35,289
02.22					0	35,289
02.23					0	35,289
02.24					0	35,289
02.25					0	35,289
02.26					0	35,289
02.27					0	35,289
02.28					0	35,289
					0	35,289
					0	35,289
					0	35,289
합계	10,800	1,665	1,545		3,210