문서번호	정수시설과-1369
결재일자	2021. 2. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
신대중		전훈	02/04 조성태
협 조
	주무관			김희송

암사아리수정수센터 CCTV 설치계획

2021. 2.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

암사아리수정수센터 CCTV 설치계획

암사정수센터의 효율적 정수공정 관리 및 시설물 유지관리를 위해 CCTV를 추가 설치코자 보고드림

□ CCTV 시설현황

***	***	***	****	***
**	***	**	**	**
***	**	**	**	*
***	**	**	**	*

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 암사아리수정수센터 CCTV 설치

❍ 사업기간 : ‘21. 2. ~ ’21. 4.

❍ 사업내용 : CCTV 카메라 23대 신설(200만 화소)

- 2오니장 공정감시용 7대 신설(기존 2대)

□ 탈수기 감시용 4대, 지하 펌프 감시용 1대, 외부 배출수지 2대

- 활성탄흡착지 안전 및 공정관리용 8대 신설

□ 활성탄흡착지 내부 1계열 4대, 2계열 4대

- 정∙후문, 여과지 전기실 등 공정 및 방호감시용 8대 신설

□ 정문 울타리 감시 1대, 후문 출입도로 감시 2대

□ 1정수장 여과지 전기실(저압반실) 1계열 1대, 2계열 1대

□ 1오니장 탈수기 감시용 1대

□ 2정수장 여과지 전기실(2층) 전기판넬 감시용 2대

❍ 설치위치

****

□ 발주계획

❍ 건    명 : 암사아리수정수센터 CCTV 구매설치

❍ 소요예산 : 100,000천원(조달수수료 포함)

❍ 계약방법 : 3자단가/다수공급자계약

❍ 계약기간 : 계약일로부터 30일

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

□ 행정사항

❍ 특정기술선정심사위원회 개최(스피드돔카메라 선정)

❍ 설치위치는 협의 후 조정(정수과-공정용, 행정관리과-방호용)

첨 부 : 수량산출서 1부.  끝.