투명한 공직자의 자세로 항상 청렴에 힘쓸 것을 서약합니다.
	동대문소방서
수신	(주)제이앤지산 대표 귀하(02516 서울특별시 동대문구 한천로46길 42 1층 (장안동))
(경유)
제목	건축허가(용도변경) 신청에 따른 건축허가동의 처리안내(장안동 9*-** 외 1)

1. 귀 하의 사업이 더욱 번창하시길 기원합니다.

2. 건축 허가청에 제출하신 건축허가(용도변경) 신청에 따른 소방협의는 다음과 같이 처리완료 되었음을 알려드립니다.

가. 대지위치: ******************

나. 건 축 주: ******

다. 건축규모: 지하2층/지상6층 연면적 13,953.92㎡ 1개동 중 지상2층 용도변경

라. 주 용 도: 복합(업무/근생)

마. 협의내용: 소방시설 등 소관법령 적정여부 등

바. 검토결과:『건축허가등의 동의대상물」에 해당되지 않음

○ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제7조 및 동법 시행령 제12조

○ 소방시설공사업법 제13조 및 동법 시행령 제4조

사. 안내사항

○ 상기대상물은 건축허가동의 대상에 해당되지 않으며, 공사중 건축공사장에는 임시소방시설을 설치하여야 함을 안내하시기 바랍니다.

○ 공사 중 건축물 주변은 항상 소방차 진입이 가능하도록 소방도로를 확보하여 주시고 비상구 및 피난계단(통로)은 상시 피난대피가 가능토록 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	신혜수		예방팀장	김송석		예방과장	02/04 송기웅
협조자
시행	예방과-1869	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개(6)