문서번호	수도자재관리센터-1871
결재일자	2021. 2. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	소장
이인호		김미애	02/05 정임근
협조	공사자재관리팀장		김광근
	계량기관리팀장		윤석훈

『청사 화재예방을 위한』

2021년도 자체 소방계획

2021. 02.

수도자재관리센터

(행정관리팀)

2021년도 자체 소방계획

우리 센터 화재예방을 위해 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로서

화재 발생시 초동진압 및 인명과 재산을 보호 하고자 함.

관련근거

소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조(공공기관등의 소방 안전관리) 및 동시행령 제53조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등)

공공기관의 방화관리에 관한 규정 제7조(소방안전관리자의 책무)

청사현황

대    지 : 30,917㎡

건    물 :  4,496㎡

건 물 명	(연)면적	구 조	용 도	준 공 일
본 관	1,159㎡	철근콘크리트	사무실	1998.11
자재창고	1,385㎡	샌드위치판넬조	창 고	2005.03
계량기창고	960㎡	샌드위치판넬조	창 고	2009.12
계량기검사실	992㎡	샌드위치판넬조	계량기검사	2010.03

소방시설 현황

구분 (본관 청사)	소 방 설 비																			경 보 설 비
	분말 소화 기		기타 소화 기		마른모래	옥내소화전		옥외소화전		스프 링클 러헤 드수		동력 소방 펌프		포소 화설 비헤 드수		할로겐화합물소화설비헤드수		분말소화설비 헤드수/약제량		자동화재탐지설비감지기수/회로수	누전 경보 기	자동 화재 속보 설비	비상 방송 설비	비 상 경 보
																								벨	자동 식사 이렌	단독 형화 재경 보기
현시설수	54		5																	69/20			1	10
시설	피 난 설 비																			용수설비		소화활동설비				기타
구분	구조대	줄사 다리		피난 사다 리			미끄 럼대		완강기		피난 계단		피난교		로프	유도등	유도 표지		헬기 착륙 장	저수조	소화 수조 탱크	제연 설비	연결 송수 관	비상 콘센 트	연결 살수 설비	방염처리
현시설수									1							29							1		1	2

자위소방대 구성 및 임무

자위소방대 구성

- 평일 주간 : 총원 34명(공무직 3명포함)

대   장

정임근 소장

부 대 장

행정관리팀장

김미애

통보연락팀		소화팀		피난유도팀		응급구조팀
김광근 자재관리팀장		윤석훈 계량기관리팀장		오현 주무관		이인호 주무관 (재난담당)
김상곤, 이혜원 고동호, 김근민 윤석호, 서인호 이상영		성무랑, 전영진 최희령, 박병엽 김한준, 김진태 (강선경)		황호영, 이형길 박영률, 안병억 강지훈, 김찬우 (박경숙)		이광식, 최희령 김미현, 김천식 최다슬, 김준형 (정재남)

- 평일 야간 및 공휴일 : 당직자

대   장

당직책임자

통보연락팀		소화팀
당 직 원		당 직 원

※ 화재진압, 유관기관연락, 비상연락, 지휘보고 등 상황에 따라 대처

자위소방대 임무

반(팀) 별	임 무
통보연락반(팀)	․ 119신고, 건물 내 화재발생 통보 ․ 관계기관 및 관계자에게 통보연락
소화반(팀)	․ 소화기 등을 사용 화재진압
피난유도반(팀)	․ 건물내 거주자를 대피유도 ․ 방화문 폐쇄, 가스․위험물 등 제거 ․ 중요물품 안전한 장소로 이동
응급구조반(팀)	․ 부상자 응급조치 ․ 병원 긴급후송

화재예방 활동 및 계획

소방시설 점검

구 분	점 검 일 자	점검방법(점검자)
종 합 정 밀 점 검	연1회(2021. 2~3월 실시)	위탁점검(소방안전관리대행)
작 동 기 능 점 검	연1회(2021. 7~8월 실시)	위탁점검(소방안전관리대행)

점검결과 조치 : 청사담당(재난담당 주무관)

- 점검 결과		작동기능점검의 경우 2년간 자체보관
		종합정밀점검의 경우 7일 이내에 소방서에 제출

- 시설 보완 : 점검결과 시정 ․ 보완사항은 즉시 조치

화재예방 순찰(방화관리자 및 당직 사령)

- 평일 주간 : 각 실, 창고별 화기책임자와 소방담당 수시 점검

- 야간 및 공휴일 : 당직자 순찰 및 보안점검시 병행

- 휴게실 등 전기온돌장치가 있는 시설물은 특별관리로 야간 2회 점검실시

화재진압 훈련 및 화재발생시 행동요령

공공기관 화재진압(소방) 훈련 : 동작소방서와 합동으로 실시

- 일    시 : 연1회 – 2021. 5~6월중

- 대    상 : 전 직 원

- 투입장비 및 인원 : 소방차(펌프, 사다리), 구급차 등 소방서 협조

- 훈련내용 : 자위소방대 임무 및 종별 훈련, 화재발생시 행동요령 등

소방훈련 및 안전교육 : 소방서 및 외부강사 초빙

- 일    시 : 연1회 자체 소방훈련(교육) 실시(2021. 10~11월중)

※· 코로나19 등 대면 및 집합교육 불가시 → 온라인 영상교육자료 배부

- 대    상 : 전 직 원

- 내    용 : 소화기 사용법 실습, 화재발생시 행동요령, 심폐소생술 등

훈련종류 및 내용

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종합훈련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
예방교육	담뱃불화재, 가스화재, 전기화재, 유류화재 등 예방교육

화재발생시 행동요령

- 화재의 발생사실을 최초로 목격한 자는 119신고, 건물 내 화재발생 통보,

초기소화, 건물 내 사람 밖으로 피난유도 등의 조치를 취함

	→	발신기 : 경보발생	→	초기진화
목격자	→	육성 “불이야” 외침	→	초기진화
	→	구내전파 및 119신고	→	비상연락

- 화재발생 사실이 건물내에 전파되면 자위소방대의 팀별로 개별임무를 즉각 수행

※ 각 시설물별 화기책임자 현황

부 서 명	구 역	화 기 책 임 자
		정	부
행정관리팀	본관 지층	행정관리팀장	청사담당
	본관 2층
	사무실		보안담당
	경 비 실		황호영
	변 전 실		청사담당
공사자재관리팀	본관 1층	공사자재관리팀장	이혜원
	소형자재창고		고동호
계량기관리팀	계량기검사실	계량기관리팀장	최희령
	계량기창고		김근민

⇒ 인사발령 및 장기재직휴가 등 부재시는 업무대행자가 책임 수행.

청사 소방(방화)안전관리 대행 용역 실시

용역기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31(1년)

기성 및 대가지급

구 분	기성(완수)검사	대가지급	비 고
내용	매월 기성 및 정기검사 기성금 지출(12월 완수검사)	안전관리대행, 종합정밀, 작동점검	※ 안전관리대행 규정에 의한 소방시설 관리업 등록을 필한자

소방시설의 점검 및 용역범위(소방시설법 시행규칙 제18조 제1항 별표1)

점검 구분	점검 대상	점검자의 자격	점검횟수	점검 시기
작동기능점검 (소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 검검하는 것)	특정소방대상물	특정소방대상물의 관계인·소방안전관리자또는 소방시설관리업자	연 1회 이상	종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시 또는 연중 실시
종합정밀점검 (작동기능점검을 포함하여 소방시설등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 화재안전기준 및 건축법 등에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검하는 것)	스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 또는 연면적 1,000㎡ 이상인 공공기관으로서 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것	소방시설관리업자 또는 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사	연 1회 이상	건축물의 사용승인일이 속하는 달에 실시
외관점검 (소방시설등의 유지관리상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 것)	공공기관	시설물 관계인, 소방안전관리자, 소방시설관리업자	월 1회 이상	작동기능점검 및 종합정밀점검을 실시하는 달에는 생략 가능

- 소방계획서에 의한 교육실시(상, 하반기 화재예방, 소화기 작동법 등)

- 소방, 피난 및 방화시설의 유지 및 관리에 대한 방화관리자 업무지원

※ 긴급상황발생 및 작동오류 등으로 비상벨 작동시 신속대처(비상연락)

붙임 : 직원비상연락망 1부. 끝.