	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 회신(증축,용도변경/대조동 188-1)

1. 은평구청 건축과-2813(2021.2.1.)호「건축(용도변경, 증축)허가 신청에 따른 협의(*********)」와 관련입니다.

2.「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : *****************

나. 건 축 주 : *****

다. 공사종별 및 용도 : 증축,용도변경/복합건축물(근린생활/주택)

라. 건물규모 : 지하1층/지상3층, 1개동, 연면적 907.93㎡

○ 증    축 : 지상3층, 11.92㎡

○ 용도변경 : 지상3층, 주택→근린생활시설, 74.2㎡

마. 동의여부 : 동의(붙임 건축허가 동의여부 통보서 참조)

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」제13조에 의하여 사전에 착공신고를 하여야 하며, 착공신고 이전같은법 제17조의 규정에 의거 소방감리자(업체)를 지정·신고하여야 합니다.

나. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

다. 방화관련시설 등은 관련규정(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법 등)에 알맞은 시공이 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가관련 후속민원 안내 1부.  끝.

	은평소방서장
수신자	은평구청(건축과)
담당자	강규희		예방팀장	박영동		예방과장	02/05 최성범
협조자
시행	예방과-1958	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6083	/전송	02-6981-6078	/	rokavulcan@seoul.go.kr	/	부분공개(6)