	중부소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	시설물 고장 발 보고(지하2층 보일러실 천장 누수)

충무로119안전센터 지하2층 보일러실 천장 누수가 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 지하2층 보일러실 천장

나. 고장품목 : 지하2층 보일러실 천장부위

다. 고장내역

- 지하2층 보일러실 천장 배관 인입부 누수 발생

붙  임  1. 고장발생보고서 1부.

2. 누수 사진 1부.  끝.

	충무로119안전센터장
★담당자	김도윤		1팀장	김병훈		센터장	02/05 박종억
협조자
시행	충무로119안전센터-424	(		)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11 충무로119안전센터	/
전화		/전송	02-2285-1122	/		/	부분공개(5)