투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2 건조시설 건조기 혼합기 인버터 긴급 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0200호(2021.2.4.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2 건조시설 건조기 혼합기 인버터 긴급 구매 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2 건조시설 건조기 혼합기 인버터 긴급 구매

2) 요청사유 : 혼합기 점검 결과 인버터 내부 전압 불량 확인

3) 교체계획 : 인버터(SV0075IS7-4NO) 1SET 교체 등

4) 소요예산 : ********************

5) 계약방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(건조기 혼합기의 안정적인 운영을 위해 인버터 구매 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 및 인버터 교체 시 안전관리 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	02/05 최영효
협조자
시행	운영과-1811	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2593	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)