문서번호	서울특별시공무원수련원-929
결재일자	2021. 2. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
고명재		이무규	02/05 이광희
협조
	주무관		홍원표

2021년 수련원 제3종시설물 유지관리(정기점검)계획 보고

2021. 2

서울특별시 공무원수련원

2021년 수련원 제3종시설물 유지관리(정기점검)계획 보고

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따라 우리원 건축물에 대한 제3종시설물 유지관리 계획 수립 및 정기점검 일정에 대한 보고입니다.

Ⅰ		추진근거 및 규모

□ 관련 법령 및 지침

○ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제6조 및 시행규칙 제3조(시설물의 안전 및 유지관리계획 수립 제출)

○ 2021년 시설물관리계획 제출안내 및 철저요청

(시설안전과-1540, ‘21.2.1)

□ 수련원 제3종 시설물 규모

○ 위  치 : 강원도  속초시 미시령로 3160(노학동)

○ 규  모 : 지하2층, 지상8층, 연면적 7,243.95㎡

○ 용도 및 구조 : 교육연구시설(교육원), 철근콘크리트

○ 사용승인일(준공일) : 1997. 2. 13.

○ 시특법 종별 : 제3종 시설물(’20.9.6일 지정고시)

Ⅱ		추진 절차

□ 2021년도 시설물 관리계획 수립 제출

○ 의무사항 : 연 단위 시설물관리계획 수립(총괄, 상·하반기 점검계획)

○ 제출시기 : 매년 2월 15일까지

○ 제출방법

○ 수립 내용(FMS 입력사항)

□ 정기안전점검 실시 및 결과 제출

○ 의무사항 : 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 정기안전점검을 실시하여야 함

○ 실시시기 : 매년 2회(반기 1회), 안전취약시설물은 매년 3회

○ 제출시기 : 점검을 완료한 날로부터 30일 이내 FMS를 통해 제출

○ 수 행 자 : 책임기술자의 자격을 갖춘 아래 관리자격의 소속직원이 있는 경우 직접 정기안전점검을 수행 할 수 있음

○ 제출방법

Ⅲ		정기안전점검 계획(수련원)

□ 점검 일정 및 방법

○ 일  정 : 상반기 (4.20~4.30일), 하반기 (10.20~10.29일)

※등급지정 : 지정 후 첫 번째 점검시(상반기) 등급결정 필요(A~E급)

○ 수행자 :  자격을 갖춘 소속직원이 있어 직접수행

※ 책임기술자 : 고명재(시설7급, 특급기술자, 안전점검교육이수) +

조사요원 1인(시설팀 직원 홍원표)

○ 현장조사 요령 및 포인트

- 조사범위 : 육안조사

- 조사수준 : 정기적 순찰 수준의 외관조사

- 조사대상 : 주요 부위 및 부재

- 조사방법

· 육안과 간단한 측정기기(정기안전점검기구)로 구조부재의 변경사항, 균열발생 상태 등 확인

· 진전상황을 지속적으로 관찰

· 건축물의 평면,입면,단면,용도 등의 변경과 하중조건, 기초·지반조건, 주변 환경조건 등의 변동 상황 파악

· 매 반기마다 전체 건축물을 수평 혹은 수직, 구조의 중요도에 따라 부재별로 분할하여 실시 가능

· 점검결과의 표준서식에 기록

□ 점검결과

○ 상반기 점검 결과 등급 결정에 따라 년 2회 또는 3회 점검실시

○ 결과 FMS보고 일정 : 상반기 5월초, 하반기 11월초.   끝.