	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 수리완료 보고(후암)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제2호)

나. 市재난대응과-9382(2020.4.27.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본계획』

다. 후암119안전센터-441(2021.2.1.)호 『소방용수시설 고장발생 보고(후암)』

2. 위와 관련 우리 안전센터 관내 소방용수시설 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	위 치	고장내역	수리내역	수리일자
제2509호 (지상식)	용산구 신흥로 95-9 신흥시장 내	○.호스릴과 소화전간 연결금구 파손	○.호스릴 연결금구 교환(자체수리)	2021.2.8.(월)

붙임  소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	주현수		2팀장	김영호		센터장	02/08 곽경석
협조자
시행	후암119안전센터-609	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 (후암동) 244-54	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02)754-0119	/전송	02)773-1179	/	qnwk0701@seoul.go.kr	/	부분공개(7)