	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화민원 접수에 따른 민원조치 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-952(2021.2.3.)호「전화민원 접수 보고」

나. 재난관리과-965(2021.2.3.)호「전화민원 접수에 따른 민원조치 계획 알림」

다. 재난관리과-992(2021.2.4.)호「전화민원 접수에 따른 민원조치 현장확인 결과보고(전농)」

라. 재난관리과-1004(2021.2.4.)호「전화민원 접수에 따른 민원조치 결과보고(청량리)」

2. 지상식 소화전 옆 적치물 전화민원에 대한 현장확인 및 조치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조치일시 : 2021.2.3.(수) 15:00

나. 조치대상

연 번	대 상	형 식	관 할
1	******************	*******	***
2	*********************	*******	****

다. 조치결과 :

① 관할센터 소방법 위반 여부 검토결과 위반내용 없음 확인 및 적치물 현지 시정

	소방기본법 제28조(소방용수시설 또는 비상소화장치의 사용금지)
1. 정당한 사유 없이 소방용수시설 또는 비상소화장치를 사용하는 행위 2. 정당한 사유 없이 손상·파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설 또는 비상소화장치의 효용(效用)을 해치는 행위 3. 소방용수시설 또는 비상소화장치의 정당한 사용을 방해하는 행위

② 담당자 강주형 민원 신청인에게 조치결과 문자메시지 전송(2020.2.4. 17:58)

붙임  1. 민원내용(압축) 1부.

2. 민원조치결과 1부.

3. 문자발송결과 1부.  끝.

담당자	강주형		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	02/08 김옥석
협조자
시행	재난관리과-1088	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2213-5119	/전송	2242-0119	/	smile119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)