문서번호	기전과-1109
결재일자	2021. 2. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
강혜지		02/08 代문준호
협 조

마장지하차도 비상발전기 수리 보고

2021. 2.

성동도로사업소

(기 전 과)

마장지하차도 비상발전기 수리 보고

마장지하차도 비상발전기 고장에 대한 수리를 완료하고 그 결과를 보고 드림

▢ 현   황

○ 시설현황

시설명	연 장	비상발전기
		용량	형식	설치년도	제작사
마장지하차도	140m (B=6m)	100kW	디젤수냉식	2017.4	㈜지엔씨엔지

○ 고장내용 : 비상발전기 디지털메타 고장으로 수치 인식 불가

▢ 조치결과

○ 수리내용 : 발전기 디지털메타 교체 및 시운전 완료

○ 수리일자 : 2021. 2. 3.(수)

○ 업 체 명 : ****************

○ 소요예산 : ***********

○ 지출방법 : 수리완료 후 해당계좌에 무통장입금

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 견적서 1부.

2. 작업사진 1부.  끝.