소방안전점검서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	박학	정창하	02/08 박종률

********* *******
나. 위 치 : ***********************				전화번호 **************
***********
라. 건물구조 : 철근콘크리트조 지상4층/지하1층 , 연면적: 2,133.19㎡
마. 소방시설안전점검 결과
구 분		시 설 명	점검결과		비고(위치)
소방시설	소화설비	소화기	****
		옥내소화전설비	****		****
		스프링클러설비	****
	경보설비	자동화재탐지설비	****
		비상경보설비(발신기)	****
	피난설비	유도등(피난구/통로)	****
		유도표지	****
	피난기구	미끄럼대	****
		구 조 대	****
		완 강 기	****		********
		기 타	****
	기타시설
방 염	특이사항없음
방화시설	특이사항없음
화기취급/ 소방안전교육	소화기 사용방법 및 119 신고요령 교육함
비 고	특이사항 없음
2021. 2. 8. 확인자 : 소방위 박 학 소방교 김진원

끝.