문서번호	급수운영과-2128
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		급수운영팀장			급수운영과장
최박		임인택			02/09 한희선
협 조

중블록 관리카드(1월)

(광암2중블록)

1월 공급량 분석

< 2021년 1월 중블록 관리카드 >

광암2중블록	작성자: 최 박

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘20년1월	1,982,353	226,210	52,310	174	-	16	76	1	137
‘21년1월	2,033,816	221,429	52,017	186	-	40	313	4	144
증·감	증51,463	감4,781	감293	증12	-	증24	증237	증3	증7

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020년 1월 대비 공급량 및 조정량이 증가되고 있는 실정 전년도 대비 인구수는 4,781명 감소, 수전수 293 감소하였으나, 다량급수처 12개소 증가로 공급량 증가
1월 추진 내용	유수율 지속적으로 관리하기 위한 관심제고 - 다량급수처 급증, 급감 수전 확인 - 경계밸브, 퇴수밸브 및 하수도 점검하여 누수 징후 집중 점검
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 다량급수처 급증, 급감 수전 확인 누수현황 및 누수탐지 분야 는 전년대비 증가하였으므로 누수탐지 및 순찰 강화 필요

○ 중블록

월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 96.7%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	94.44	104.78	80.47	103.93	80.87	102.27	77.03	108.54	64.84	123.34	61.05	131.72
2019년	93.20	108.14	77.94	119.78	80.32	112.92	78.45	109.47	67.49	98.1	66.66	123.49	72.67
증 ․감		감3.36	감11.15	감16.76	증0.55	감10.75	감1.42	감0.93	감2.65	증25.24	감5.61	증8.23

끝.