문서번호	원무과-1742
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
김종민		김병섭	02/09 김종환
협조
	서무팀장		이혁수

2021년 은평병원 실내공기질 측정 계획

2020. 2.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

2021년 은평병원 실내공기질 측정 계획

다중이용시설인 은평병원의 실내공기질을 측정, 환자와 병원 이용객에게 쾌적한 환경을 제공하고자 함

□ 추진근거

○ 실내공기질 관리법 시행규칙 제11조(실내공기질의 측정)

□ 측정개요

○ 기    간 : ’20.2.22 ~ 2.26(기간 내 1일)

○ 대    상 : 서울특별시 은평병원(의료기관 + 실내주차장)

- 의료기관 : 진료병상 100개 이상 또는 연면적 2,000㎡ 이상

- 실내주차장 : 연면적 2,000㎡ 이상

○ 방    법 : 공기질 측정 전문업체의 의뢰하여 측정

○ 측정항목

- 유지기준항목 : 미세먼지, 초미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드 등

○ 소요예산

- 산출내역 : 공기질 측정 1식 × 2,500천원 = 2,500천원

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

□ 행정사항

○ 공기질 측정 결과에 따라 시설 보강 등 조치

- (기준 내) 측정결과 자체 보관, (기준 초과) 환기장치 보수 및 교체 등

○ 실내공기질 측정결과 은평구청 제출

참  고 : 실내공기질 측정기준 및 시기 1부.  끝.

참고) 실내공기질 측정기준 및 시기

<실내공기질 관리법 시행규칙 제3조 및 제4조>

구 분	측 정 항 목	측정주기	2021년
유지기준	미세먼지(PM-10)(㎍/㎥), 미세먼지(PM-2.5)(㎍/㎥), 이산화탄소(ppm), 폼알데하이드(㎍/㎥), 총부유세균(CFU/㎥), 일산화탄소(ppm)	1회/년	측정대상
권고기준	이산화질소(ppm), 라돈(Bq/㎥), 총휘발성유기화합물(㎍/㎥), 곰팡이(CFU/㎥)	1회/2년	미(未)측정 (2020년 측정)