고압가스 수불부 취수장(02.08)

결재	주무관	정수과장
	채민수	02/09 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						27,699
02.01	5,400	570	514		1,084	32,015
02.02	5,400	533	481		1,014	36,401
02.03		562	550		1,112	35,289
02.04	5,400	665	690		1,355	39,334
02.05		661	615		1,276	38,058
02.06		610	530		1,140	36,918
02.07		581	501		1,082	35,836
02.08		512	478		990	34,846
02.09					0	34,846
02.10					0	34,846
02.11					0	34,846
02.12					0	34,846
02.13					0	34,846
02.14					0	34,846
02.15					0	34,846
02.16					0	34,846
02.17					0	34,846
02.18					0	34,846
02.19					0	34,846
02.20					0	34,846
02.21					0	34,846
02.22					0	34,846
02.23					0	34,846
02.24					0	34,846
02.25					0	34,846
02.26					0	34,846
02.27					0	34,846
02.28					0	34,846
					0	34,846
					0	34,846
					0	34,846
합계	16,200	4,694	4,359		9,053