고압가스 수불부(02/08)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	02/09 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-1112

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						16,921
02.01		0	0	240		0	0	228	228	16,693
02.02		0	0	240		0	0	226	226	16,467
02.03		0	0	240		0	0	236	236	16,231
02.04		0	0	240		0	0	220	220	16,011
02.05		0	0	240		0	0	225	225	15,786
02.06		0	0	240		0	0	213	213	15,573
02.07		0	0	240		0	0	215	215	15,358
02.08		0	0	240		0	0	216	216	15,142
02.09			0	240					0	15,142
02.10			0	240					0	15,142
02.11			0	240					0	15,142
02.12			0	240					0	15,142
02.13			0	240					0	15,142
02.14			0	240					0	15,142
02.15			0	240					0	15,142
02.16			0	240					0	15,142
02.17			0	240					0	15,142
02.18			0	240					0	15,142
02.19			0	240					0	15,142
02.20			0	240					0	15,142
02.21			0	240					0	15,142
02.22			0	240					0	15,142
02.23			0	240					0	15,142
02.24			0	240					0	15,142
02.25			0	240					0	15,142
02.26			0	240					0	15,142
02.27			0	240					0	15,142
02.28			0	240					0	15,142
			0	240					0	15,142
			0	240					0	15,142
			0	240					0	15,142
합계	0	0	0		0	0	0	1,779	1,779

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,327			27,495
02.01		0	656	656	39,671		1,358	26,137
02.02		0	923	923	38,748		1,334	24,803
02.03		0	758	758	37,990	17,650	1,429	41,024
02.04		0	416	416	37,574		1,270	39,754
02.05		0	366	366	37,208		1,296	38,458
02.06		0	921	921	36,287		1,279	37,179
02.07		0	877	877	35,410		1,231	35,948
02.08		0	991	991	34,419		1,325	34,623
02.09				0	34,419			34,623
02.10				0	34,419			34,623
02.11				0	34,419			34,623
02.12				0	34,419			34,623
02.13				0	34,419			34,623
02.14				0	34,419			34,623
02.15				0	34,419			34,623
02.16				0	34,419			34,623
02.17				0	34,419			34,623
02.18				0	34,419			34,623
02.19				0	34,419			34,623
02.20				0	34,419			34,623
02.21				0	34,419			34,623
02.22				0	34,419			34,623
02.23				0	34,419			34,623
02.24				0	34,419			34,623
02.25				0	34,419			34,623
02.26				0	34,419			34,623
02.27				0	34,419			34,623
02.28				0	34,419			34,623
				0	34,419			34,623
				0	34,419			34,623
				0	34,419			34,623
합계	0	0	5,908	5,908		17,650	10,522