문서번호	토질재료시험과-186
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토질재료시험과장	품질시험소장
장국현	김상우	02/09 정제호
협 조
	주무관		오화철
	주무관		윤영상

-  2021년도 -

연간 유효성 보장 계획

2021. 2.

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

연간 유효성 보장 계획

품질절차서의 SQIO-QP-14(결과의 유효성 보장 절차서)계획에 따라 KOLAS 인증 시험종목 등에 대하여 직원간 비교숙련도 시험을 실시하여 시험자(요원)의 업무능력 검증과 신뢰성을 확보코자 함 .

□ 관련근거

○ 품질절차서 SQIO-QP-14(결과의 유효성 보장 절차서)

○ 2021년도 업무계획 보고(토질재료시험과-135호 2021.1.19.)

□ 추진개요

○ 기    간 : 2021. 3월 ~ 11월(장소:재료시험실 및 토질시험실)

○ 참가대상 : 토질재료시험과 실무자

- 재료분야 : 윤영상, 장국현, 오재련, 이강주, 안규태, 소연문

- 토질분야 : 오화철, 윤영상, 장국현, 이용규, 최기남, 안규태, 소연문

○ 시험항목 : 1.001 금속 및 관련제품 등 4개 분야

□ 세부계획

○ 시험방법 : 분야별 5~7명 참가(시편 3개/인)

○ 시편확보 : 시험연구비로 구매 및 기 확보된 시료 등 사용

○ 연간품질보증 계획

연번	분 야 / 시험항목	기 간	참 가 자	분 석 방 법	비 고
1	- 1.001 금속 및 관련제품 /금속재료 인장시험	3월～7월	윤영상,장국현,오재련 이강주,안규태,소연문	일원배치 분산분석법 (ANOVA), F검정	재료시험 분야
2	- 1.003 시멘트 및 관련제품 /속빈콘크리트벽돌 압축시험	7월～11월	윤영상,장국현,오재련 이강주,안규태,소연문	일원배치 분산분석법 (ANOVA), F검정	재료시험 분야
3	- 1.006 토질 및 관련제품 /흙의 함수비 시험	3월～7월	오화철,윤영상,장국현, 이용규,최기남,안규태, 소연문	일원배치 분산분석법 (ANOVA), F검정	토질시험 분야
4	- 1.016 건설 및 건자재 /다져진 아스팔트 혼합물의 시료의 두께(높이) 측정	7월～11월	오화철,윤영상,장국현, 이용규,최기남,안규태, 소연문	일원배치 분산분석법 (ANOVA), F검정	토질시험 분야
5	- KOLAS 인정 외 항목 /아스팔트 혼합물 이론밀도 시험	3월～7월	오화철,윤영상,장국현, 이용규,최기남,안규태, 소연문	일원배치 분산분석법 (ANOVA), F검정	토질시험 분야
6	- KOLAS 인정 외 항목 /블록 미끄럼 저항 시험	7월～11월	윤영상,장국현,오재련 이강주,안규태,소연문	일원배치 분산분석법 (ANOVA), F검정	재료시험 분야

□ 숙련도 평가

○ 시험결과를 비교분석하여 “만족”여부 평가 실시

○ “불만족”시 원인분석 후 재시험 실시

□ 행정사항

○ 연간 유효성 보장 계획서를 품질지도과로 통보

붙임 – 연간 유효성 보장 계획서 1부(서식SQIO-QP-14-1).  끝.