	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 종합감사결과에 따른 건축공사장 확인점검 결과 보고

1. 관련근거

○ ******************************************************

○ *********************************************************

2. 2020년 구로소방서 종합감사결과 시설지도분야 지적사항에 대한 건축공사장 화재안전교육 미실시 대상에 대한 확인점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 기    간: ***************2021. 2. 10.

○ 대    상: ****************

○ 중점 점검사항

1) 상주감리대상 책임기술자 및 감리원(보조감리원) 현장배치 확인

2) 임시소방시설 설치에 대한 적정성 확인, 간이소화장치 등 사용가능 여부 확인

3) 성능위주설계 대상일 경우 실시설계 도면과 허가시 도면의 일치여부 확인

4) 소방시설 시공·감리 위법행위 및 화재안전기준 준수 여부 확인

5) 용접작업시 안전수칙 준수 여부 확인 및 안전교육 실시 여부

6) 안전관리자 근무 및 화재감시자 배치여부

7) 우레탄폼 작업 등에 따른 안전조치 사항.

붙임  1. 건축공사장 화재안전교육 미실시대상 및 결과 1부.

2. 건축공사장 소방안전교육 출장결과 1부.  끝.

담당자	양성봉		예방팀장	황인대		예방과장	02/09 김태돈
협조자
시행	예방과-3255	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)