“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2021년 1월 공급량 분석보고(남부)

1. 우리사업소 2021년 1월 공급량 증·감 현황 등을 분석하고 보고합니다.

- 2021. 1월 : 14,321천㎥ → 전년대비 303천톤   2.16%(증가)

- 증가사유 : 겨울철 전년대비 기온강하로 인한 공급량증가

따로붙임 : 1. 공급량분석(공공용수 포함) 1부.

2. 중블로카드(남부관내). 끝.

	남부수도사업소장
급수운영팀장	서규석		급수운영과장	02/09 이용구
협조자
시행	급수운영과-2257	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4612	/전송	02-3146-4639	/	seok1964@seoul.go.kr	/	대시민공개