“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	수도계량기 출고 및 설치 현황 알림('20년 4월)

신설계량기 출고(’20년 4월) 및 설치현황을 아래와 알려드리니 참고하시기바라며, 급수운영과에서는 수탁업체에서 출고후 미설치된 계량기가 있으니 확인하시어 공사취소된 경우 수도계량기를 반납하시기고 설치 완료된 경우는 조속히 개전통보 바랍니다.

가. 수탁업체 출고

(단위 : 개)

수탁업체	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
계	222	197	5	4	8	4	4
공운건설	80	70	3		3	1	3
성윤개발	95	87		3	2	2	1
창익건설	33	30			2	1
청수이엔씨	14	10	2	1	1

- 설치완료 : 205개

- 미설치 :  17개(40mm 1개, 15mm 16개) 성윤개발

※ 주소 : 도봉구 방학동 611-17

나. 부서 출고현황

(단위 : 개)

출고부서	계	15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm
계	309	262	14	6	7	2	8	5	2	3
급수운영과	4						1	1		2
시설관리과	6		2				2		1	1
요금과	10						5	4	1
현장민원과	289	262	12	6	7	2

다. 서울시설공단

(단위 : 개)

계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
5,780	5000	300	240	120	120	0

- 설치완료 : 5,780개

라. 경성제닉스 출고 : 2,901개(15mm)

- 설치완료 : 2,900개

- 망실 : 1개   기물번호 : J19-1599

※ 망실된1개는 변상대금 부과 예정

붙임 1. 계량기 출고 및 설치 현황(2020년 4월) 1부.

2. 수도계량기 인계.인수서 사본 1부. 끝.

	현장민원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	정상호		현장민원과장	02/15 변정호
협조자
시행	현장민원과-2306	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2907	/전송	02-3146-2929	/	jjsh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)