	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과보고(유진**)

1. 예방과-2039(2021.2.15.)호「위험물취급소 설치허가 신청에 따른 현장 확인 계획」관련입니다.

2. 우리서 관내 위험물취급소 설치허가 신청 건이 접수되어 아래와 같이 현지 확인하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일시: 2021.2.15.(월). 13:00~17:00

*************************************

**************************

****************************

**************

***	**********
******	*********
*****************	**	****	***	**
	*****	****	******	***
	*****	******	******	****
	**************
*************	********************************
****	********** **************************

바. 확인결과

- 설치허가 신청 : 신청내용이 판매취급소의 위치, 구조 및 설비기준에 적합

사. 확인자 의견: 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경 등) 및  동법 시행규칙 제38조(판매취급소의 기준), 별표14 (판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준) 등 신청내용이 판매취급소의 위치, 구조 및 시설기준에 적합하여 설치허가는 가하다고 사료됨.  끝.

★담당자	김준극		위험물안전팀장	문준태		예방과장	02/16 이선철
협조자
시행	예방과-2100	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02)6981-6892	/전송	02)949-4119	/	23174@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)