문서번호	급수운영과-3148
결재일자	2021. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
정기성		이훈재	02/16 채재일
협조

누수로 인한 보도침하 및 하수도관 파손 조치 계획 보고

(중구 태평로2가)

2021. 2.

중부수도사업소

급수운영과

누수로 인한 보도침하 및 하수도관 파손 조치 계획 보고

중구청 도로시설과 및 치수과로부터 ***************************** 상수도 누수로 인한 보도 침하 및 하수도관 파손 관련 복구 요청이 있어 조치 계획을 보고 드림.

1. 관련근거

가. 관련근거

1) **************************

2) ************************

나. 주    소: ****************************

다. 요청내용: 상수도 누수로 인한 보도침하 및 하수도관 파손 복구 요청

2. 보고내용

가. 확인굴착 결과, 계량기 이후 사유지 내 ********* 발생한 누수로 확인

3. 조치의견

가. 중구청 도로시설과와 치수과에 해당 주소 수요가 사유지 내 누수로 통보하고자 합니다.

붙임  1. 관련공문 1부

2. 누수복구 완료보고서 1부.  끝.