문서번호	기전과-2115
결재일자	2021. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
곽영두		02/16 서수일
협 조
	주무관			한상원

2021년 해빙기 대비

교통신호기 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 2.

2021년 해빙기 대비 교통신호기 안전점검 계획

우리 사업소 관내 교통신호기 시설물에 대한 해빙기 대비 안전점검 실시 계획을 보고드림

□ 추진근거

○  2021년 해빙기 대비 교통신호기 안전점검 계획 알림

- 서울특별시 교통운영과-2050호(2021.2.5.)

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제26조의2

(교통안전시설의 관리)

- 관리자는 매분기마다 정기점검을 실시하고 필요한 경우에는 수시로 점검하여
그 결과를 기록·관리해야 하며, 인전성을 확보하거나 기능 유지를 위해
필요한 조치를 취해야 한다

□ 시설물 현황                                                (2020. 2. 기준)

구분	교통신호제어기	신호지주	신호등
점검대상	781대	4,130본	12,018개

□ 점검개요

○ 점검대상 : 교통신호 제어기, 신호지주, 신호등,

○ 점검기간 : 2021.2.16.(화) ~ 2021.3.8.(월)

○ 점 검 자

- 기전과(3인) : 공업6급 정영술, 공업8급 곽영두, 공업9급 한상원
- 경정비업체(8인) : 마포팀, 중부팀, 용산팀, 은평팀

※ 일부 시설물은 사업소 및 교통운영과 합동점검 예정

○ 점검사항 : 교통신호 제어기, 신호지주, 신호등 이상여부

- 제어기 외함 및 기초 기울어짐, 부식, 파손 여부 등

- 지주 및 기초 기울어짐, 부식 파손 여부 등
- 신호등 각도불량, 소등 여부 등

□ 조치계획

○ 경미한 사항은 현장 조치하고,
○ 정비가 어려운 사항은 안전조치 후 연간단가업체에서 처리

□ 행정사항

○ 점검결과 보고(교통운영과): 2021.3.10.(수)

붙임  점검결과 양식 1부.  끝.